Спецификация

I. Комплект документов

1. Конструкторская документация;

2. Монтажные чертежи;

3. Спецификация материалов;

4. Инструкция по эксплуатации дома.

II. Наружные стены  и внутренние перегородки 1 этажа 

1. Клееное бревно толщ. 230 мм, антисептированное 

Ш. Панели межэтажного перекрытия

1. Главные клеенные балки (по проекту)

2. Клееный каркас из балок 45 х 145  или 45 х 190;

3. Утеплитель «Roсkwool» 100 мм;

4. Брусок 45 х 50 мм;

5. Чистовой пол - шпунтованная доска 25мм.

V. Мансардный этаж и устройство кровли 

1. Стропильные ноги 45 х 145мм (45 х 190мм);

2. Утеплитель «Roсkwool» 200 мм ( тепловой периметр);

3. Пароизоляция;

4. Ветрозащита;

5. Евровагонка 

6. Блок-хаус имитация бревна

7. Блок-хаус имитация бруса

7.  Строганная контр обрешетка (с прорежением).

8. Клеенные коньковые, подстропильные балки, исходя из особенностей проекта;

VI. Потолки


Чистовой потолок – евровагонка 12 мм (ель, сосна)

VII. Окна деревянные из клееного бруса, по немецкой технологии 

Окна с двойным уплотнением, алюминиевый отлив, толщина створки – 82 мм, окраска по цветовой гамме (окрасочная система «ZOWOSAN»), стеклопакет (36 мм) - двухкамерный («Борское стекло» – толщ.4 мм), открывание окон – поворотно-откидное, фурнитура «ROTO».

Шпросы, москитные сетки – оплачиваются дополнительно.

VIII. Двери 

- Межкомнатные - филенчатые под лак из массива сосны глухие (Финляндия)

- Входная – утепленная

IX. Плинтуса, галтели, наличники, раскладки, ветровые, лобовые  доски, подоконники, отливная доска и т.п.

X.  Настил и ограждение террасы (в зависимости от проекта)

XI. Дополнительно входит в стоимость:

1. Лестница из массива хвойных пород и ее установка 

2. Фундамент – одинарная моноплита (согласно проекту) 

3. а) Внутренние электромонтажные работы и материалы 

· внутренняя сеть освещения;

· розеточная бытовая часть;

· силовая внутренняя сеть;

4. Система внутреннего водоснабжения и внутренней канализации 

5. Локальные очистные сооружения 

6. Радиаторное отопление 1 и 2 этаж 

7. Материалы и работы по окраске фасадов, дополнительных элементов, полов потолков. Базовый слой антисептика «Тиккурила» (Финляндия)

8. Система водостоков с кровли и ее монтаж 

9. Кровля и ее укладка  (Металлочерепица)

10. Панели перекрытия цоколя 

1) Балки деревянные 45 х 145мм;

2) Ветрозащита;

3) Утеплитель «Rockwool» 150мм;

4) Пароизоляция.

5) Половая доска 25 мм

